**ANNEXE 4.4. Tableaux de Surfaces et luminaires (installation de panneaux photovoltaïques)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRE DE SANTÉ DE LAKOU COLORÁ | | | | | | | | |
| Centre de premiers soins: | Surface utile (m²) | Fluorescents | Lampes à vapeur de Sodium | Prises éléctriques | Electrolyse | Réfrigérateur | Pompe d´eau | Puissance éstimée par espace |
| Salle d´attente | 28,00 | 5 |  | 2 |  |  |  |  |
| Récéption | 5,98 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Farmacie | 5,98 |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |
| Salle d´urgences | 23,81 |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  |
| WC Femmes | 5,80 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| WC Hommes | 5,80 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Bureau de diréction | 10,23 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Salle d´observation | 12,25 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
| Salle de consultation | 8,06 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Salle de vaccination | 8,06 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Laboratoire | 5,89 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Maternité: | Surface utile (m²) |  |  |  |  |  |  |  |
| Salle d´attente | 13,68 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| Salle pre-accouchement | 14,42 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| Salle d´acouchement | 13,30 | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |
| Salle post-accouchement | 14,44 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| Services hygieniques | 4,25 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Résidence médicale | Surface utile (m²) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dortoire médecin | 8,68 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Cuisine | 10,85 | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  |
| Dépôt | 5,89 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Salles d´installations | Surface utile (m²) |  |  |  |  |  |  |  |
| Salle d´installations éeléctriques | 6,65 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Espace pompe eau | 1,05 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Espace ordures 1 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Espace ordures 2 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Espace ordures 3 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Surface utile du centre de santé de lakou colora | 216,22 | 17 | 15 | 35 | 2 | 3 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LAMPES POUR L´INSTALLATION ÉLÉCTRIQUE

